## 3月
燃煤发电机组环保设施运行情况表
（ 2017 年 3 月）
燃煤发电企业名称：石板选煤发电厂 | [7 empty] | 填表时间：2017.4.1
序号 | 项目 |  |  | 单位 | (1)号机组 | 备注 | (2)号机组 | 备注
1 | 发电机组容量 |  |  | MW | 6 | 机组停运 | 6
2 | 发电量 |  |  | 万千瓦时 |  |  | 422
3 | 上网电量 |  |  | 万千瓦时 |  |  | 0.07
4 | 发电机组运行时间 |  |  | 小时 |  |  | 560
5 | 入炉煤月平均硫份 |  |  | % |  |  | 0.54
6 | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 |  |  | 0 | 两炉两塔
7 |  |  | 1-5倍 | 小时 |  |  | 0
8 |  |  | 5倍以上 | 小时 |  |  | 0
9 |  | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 |  |  | /
10 |  |  | 1-5倍 | 小时 |  |  | /
11 |  |  | 5倍以上 | 小时 |  |  | /
12 |  | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 |  |  | /
13 |  |  | 1-5倍 | 小时 |  |  | /
14 |  |  | 5倍以上 | 小时 |  |  | /
15 | 客观原因导致超时间段累加值 | 脱硫设施超标时间 |  | 小时 |  |  | 4 | 3月7日15:00，因2#脱硫空压机管子爆裂，氧含量达19.6%，导致15:00～16:00粉尘、SO2小时折算均值超标，粉尘90mg/L，SO2达590mg/m3左右，经过积极抢修于15:44恢复数据正常。3月11日0:00～14日12:00，锅炉停运检修
16 |  | 脱硝设施超标时间 |  | 小时 |  |  | /
17 |  | 除尘设施超标时间 |  | 小时 |  |  | /
18 | 人为作假情况 | [5 empty] | 无
批准人： |  |  |  | 审核人： |  |  | 填表人：