附件1

绵竹市第一水源地（三、四水厂）

取水井基本情况表

| 第一水源地 取水井编号 | 井深（m） | 井径（mm） | 位置坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |
| ZK3 | 44.5 | 300 | 104°12′07.56″ | 31°21′32.04″ |
| ZK4 | 44.5 | 300 | 104°12′19.44″ | 31°21′37.08″ |
| ZK5 | 44.3 | 300 | 104°12′12.84″ | 31°21′19.33″ |
| ZK10 | 44.3 | 300 | 104°12′23.01″ | 31°21′26.76″ |
| ZK11 | 44.5 | 300 | 104°12′16.20″ | 31°21′48.60″ |
| ZK12 | 44.4 | 300 | 104°12′52.20″ | 31°21′12.24″ |
| ZK13 | 32.6 | 300 | 104°12′59.76″ | 31°21′31.68″ |
| ZK14 | 44.5 | 300 | 104°13′10.20″ | 31°21′32.04″ |
| ZK15 | 44.7 | 300 | 104°12′37.08″ | 31°21′32.76″ |
| ZK16 | 44.7 | 300 | 104°12′54.36″ | 31°21′41.76″ |
| ZK17 | 44.7 | 300 | 104°13′11.38″ | 31°21′30.05″ |
| ZK18 | 44.7 | 300 | 104°12′55.44″ | 31°21′12.24″ |

附件2

绵竹市第二水源地（五水厂）

取水井基本情况表

| 第二水源地取水井编号 | 井深（m） | 井径（mm） | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |
| ZK1 | 50 | 300 | 104º12′19.42″ | 31º22′13.81″ |
| ZK2 | 50 | 300 | 104º12′11.96″ | 31º22′24.17″ |
| ZK3 | 50 | 300 | 104º12′10.57″ | 31º22′32.10″ |
| ZK6 | 50 | 300 | 104º11′56.10″ | 31º23′01.10″ |
| ZK7 | 50 | 300 | 104º11′54.99″ | 31º23′08.92″ |
| ZK8 | 50 | 300 | 104º11′50.47″ | 31º23′16.28″ |
| ZK10 | 50 | 300 | 104º11′42.56″ | 31º23′35.49″ |
| ZK12 | 50 | 300 | 104º12′08.96″ | 31º22′07.52″ |
| ZK13 | 50 | 300 | 104º12′03.02″ | 31º22′16.55″ |
| ZK15 | 50 | 300 | 104º11′52.67″ | 31º22′33.10″ |
| ZK16 | 50 | 300 | 104º11′50.59″ | 31º22′49.04″ |
| ZK17 | 50 | 300 | 104º11′46.47″ | 31º22′58.48″ |
| ZK18 | 50 | 300 | 104º11′42.03″ | 31º23′06.38″ |
| ZK19 | 50 | 300 | 104º11′37.72″ | 31º23′15.35″ |
| ZK20 | 50 | 300 | 104º11′34.38″ | 31º23′24.17″ |
| ZK16副 | 50 | 300 | 104º11′44.05″ | 31º22′54.09″ |
| ZK17副 | 50 | 300 | 104º11′36.63″ | 31º22′58.02″ |
| ZK18副 | 50 | 300 | 104º11′38.73″ | 31º23′06.03″ |
| ZK19副 | 50 | 300 | 104º11′31.39″ | 31º23′17.85″ |
| ZK20副 | 50 | 300 | 104º11′34.38″ | 31º23′24.17″ |