四川省成都市防震减灾局检查烈度速报二期台网运行情况

2013年1月5日，成都市防震减灾局局长肖压西率相关处室和市地震监测技术中心负责人前往崇州市鸡冠山乡大木台、琉璃坝台检查地震烈度速报台网二期台站运行情况。

成都地震烈度速报台网二期于2012年底基本建成并进入试运行。在台站现场，肖压西检查了地震烈度仪的运行情况，详细询问了仪器设备硬件安装、组成及工作原理和流程情况，并就台站设备运行可视化和易维护方面进行了深入探讨，同时就房屋设施存在的一些问题对施工和监理方提出了限期整改要求。崇州市政府及崇州市防震减灾局相关领导与设备供应商、台站建设方陪同检查。

成都市防震减灾局