四川省消防产品安全监督管理办法

（草案代拟稿）

第一条  为提高消防产品质量，保护人身、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《四川省消防条例》等法律、法规，结合四川省实际，制定本办法。

第二条  本省行政区域内对消防产品质量的监督管理适用本办法。

本办法所称消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

第三条  质量技术监督部门、工商行政管理部门负责生产领域、流通领域的消防产品质量监督管理。质量技术监督部门对消防产品质量检验机构实施监督管理。

公安机关消防机构负责使用领域的消防产品质量监督管理，并对消防产品维修保养单位实施监督管理。

消防产品行业协会应当加强行业自律，推动行业诚信建设，引导、规范消防产品生产企业和销售者依法生产经营。

新闻媒体应当开展消防产品安全法律、法规以及安全标准和知识的公益宣传，并对违反本法的行为进行舆论监督。

第四条  消防产品的生产者、销售者、使用者和维修保养单位应当对其生产、销售、使用和维修保养的消防产品质量负责，确保产品符合相关法律法规和标准规范的要求。

第五条  消防产品的生产者、销售者发现或者有事实证明其提供的产品为不合格产品，应当立即停止生产、销售，已售出的应当主动召回。并记录追回情况。

第六条  实行消防产品流向信息管理制度。

消防产品的生产者、销售者应当对出厂、售出的消防产品进行流向信息记录，并提供消防产品流向证明。记录应当真实，保存期限不得少于五年。

第七条  消防产品生产者应当建立出厂记录制度，如实记录产品的名称、批次、规格、数量和购货者名称及联系方式、出厂日期等内容。

第八条  消防产品销售者应当建立进货查验记录制度，审验供货商的经营资格，验明产品合格证明、产品标识、有关证书和消防产品流向证明，如实记录产品的名称、批次、规格、数量、供货商及联系方式。

消防产品销售者应当建立产品售出记录制度，如实记录售出产品的名称、批次、规格、数量和销售去向、销售日期等内容。销售者发现其销售的消防产品有质量问题的，应当立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知生产企业。

第九条  消防产品使用者应当按照国家有关规定配备和选用合格的消防产品，查验并保存产品合格证明、产品标识、有关证书和消防产品流向证明。

建设工程施工单位应当保证消防产品的安装质量，依法对进场的消防产品进行现场检查或者检验。对依法应当经消防设计审核的建设工程批量选用的消防产品，施工单位应当委托符合法定条件的产品质量检验机构进行质量检验。对现场检查或者检验不合格以及无法提供流向证明的消防产品，不得施工安装。现场检查记录或者检验报告应当存档备查。

工程监理单位应当对建设工程选用的消防产品质量及其安装质量实施监督，并在消防产品的进场检查记录和施工监理记录中签字确认，全程监督施工单位对消防产品的现场检查和委托检验。

- 第十条  施工单位实施消防产品委托检验，应当在监理单位的监督下随机抽取样品，并在抽样之日起五个工作日内送检。

第十一条  消防产品维修保养单位应当具备国家和省规定的维修保养条件，遵守国家和省有关消防产品维修保养技术规程，使用符合国家标准或者行业标准要求的配件和材料，维修保养后的产品质量应当符合国家标准或者行业标准要求。消防产品维修保养单位不得出具虚假文件或者虚假维修合格证。

第十二条 县级以上质量监督部门、工商行政管理部门在监督检查中，对不符合消防产品质量安全的，应当责令并监督生产企业召回、销售者停止销售。

第十三条  任何单位和个人发现违法生产、销售、使用和维修保养消防产品的行为，有权向质量技术监督部门、工商行政管理部门或者公安机关消防机构举报、投诉。质量技术监督部门、工商行政管理部门或者公安机关消防机应当公布本单位的电子邮件地址和举报电话；对接到的举报，应当完整地记录、保存。

质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构接到对消防产品质量问题的举报、投诉，应当按职责及时依法处理，对不属于本部门职责的，应当书面通知并移交有权处理的部门处理。有权处理的部门应当及时处理，不得推诿。处理情况应当及时告知举报投诉人。

第十四条  质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构应当建立信息互通和联动执法机制。发现消防产品质量违法行为，应当及时依法查处，并自违法行为确认之日起十个工作日内将有关情况书面通报同级相关监督管理部门，相关监督管理部门应当及时依法对本部门所负责领域的消防产品质量违法行为进行查处，并相互通报办理情况。

第十五条 质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构履行消防产品监督管理职责，有权采取下列措施：

（一）进入单位、场所实施现场检查；

（二）对生产、销售、使用和维修保养的消防产品进行抽样检验；

（三）向有关人员调查、了解有关情况；

（四）查阅、复制有关资料；

（五）依法查封、扣押不合格消防产品，对可能灭失或者以后难以取得的证据依法采取先行登记保存措施;

（六）向不合格消防产品生产者进行质量问询；

（七）追溯不合格消防产品来源，督促整改使用领域同批次不合格消防产品。

第十六条  质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构依法实施消防产品监督检验时，检验抽取的样品应当经产品标称生产企业确认，经通知而标称生产企业未在五个工作日内有效确认的，可以认定为标称生产企业生产并标注情况送检。

第十七条  质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构应当通过四川省消防产品质量发布网络平台定期向社会公布消防产品质量监督检查情况、重大消防产品质量违法行为查处情况等信息。网络平台由省公安机关消防机构负责建立并维护。

信息公布应当做到准确、及时、客观。

第十八条  有下列情况之一的，应当通过网络平台及时发布质量通报：

（一）同一生产者同一类别消防产品年度监督检验合格率低于90%或者累计2批次以上监督检验不合格的；

（二）消防产品出现严重质量问题的；

（三）经依法确认为假冒消防产品的；

（四）被上级机关专项通报监督抽查不合格的；

（五）无法提供消防产品流向证明的。

第十九条  建设单位申请建设工程消防验收或者竣工验收消防备案时，应当按照本办法规定提供消防产品流向证明。不能有效提供的，公安机关消防机构不予受理该验收申请或者作出竣工验收消防备案检查不合格结论。

建设单位申请建设工程消防验收时，应当按照本办法规定提供批量选用消防产品质量委托检验合格证明文件。不能提供的，公安机关消防机构不予受理。

第二十条  违反本办法规定，未对出厂、售出的消防产品进行流向信息记录的，由质量技术监督部门或者工商行政管理部门依据职责责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上一万元以下罚款。

第二十一条  消防产品维修保养单位有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令改正，处三千元以上三万元以下罚款：

（一）不具备国家和省规定的维修保养条件擅自进行维修保养的；

（二）不遵守国家和省有关消防产品维修保养技术标准进行维修保养的；

（三）使用不符合国家或者行业标准的配件或者灭火剂等对消防产品进行维修保养的；

（四）维修保养后的产品质量不符合国家标准或者行业标准要求的；

（五）出具虚假文件或者虚假维修合格证的。

第二十二条  质量技术监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构及其工作人员在消防产品安全监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。由监察机关或者任免机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条  本办法第九条第二款规定的委托检验消防产品的范围和批量标准由省公安机关消防机构制定发布。

第二十四条  本办法自 年 月 日起施行。