附件2

2013年三季度成都市CNG加气站气质

专项监督检查不合格企业名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受　检　单　位 | 水露点标准要求 | 检测结果 | 判定 | 地区 |
| 1 | 创洁燃气（成都）有限公司 | ≤-13℃ | -7.9℃ | 不合格 | 郫县 |
| 2 | 成都盛源天然气有限公司 | ≤-13℃ | -2.1℃ | 不合格 | 新都区 |