附件1

2013年三季度成都市CNG加气站气质

专项监督检查合格企业名单

| **序号** | **生产单位** | **执行标准** | **判定** | **地区** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都鲁能压缩天然气有限责任公司西北桥加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 2 | 成都通能压缩天然气有限公司金牛凤凰内侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 3 | 成都安利达燃气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 4 | 成都通能压缩天然气有限公司金牛王贾加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 5 | 成都市川金石化有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 6 | 成都川铁压缩天然气发展有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 7 | 成都燃气发展实业有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 8 | 四川何兴实业有限公司交大路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 9 | 成都金达燃气汽车加气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金牛区 |
| 10 | 成都通能压缩天然气有限公司青羊摸底河内侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青羊区 |
| 11 | 成都交运压缩天然气发展有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青羊区 |
| 12 | 成都通能压缩天然气有限公司青羊摸底河外侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青羊区 |
| 13 | 成都蓉源能源发展有限责任公司苏坡加油加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青羊区 |
| 14 | 成都市川宏燃料有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青羊区 |
| 15 | 成都市虎威实业有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 16 | 成都公交瑞阳实业有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 17 | 成都市乐园燃气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 18 | 四川省三川燃气建设有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 19 | 中国石油化工股份有限公司四川成都石油分公司建业加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 20 | 中国石油化工股份有限公司四川成都石油分公司大陆加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 21 | 成都鲁能压缩天然气有限责任公司永丰加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 22 | 成都市益民压缩天然气技术开发中心 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 23 | 成都鲁能压缩天然气股份有限责任公司科华路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 24 | 成都城市燃气有限责任公司压缩天然气分公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 武侯区 |
| 25 | 成都市公交压缩天然气股份有限公司成仁加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 锦江区 |
| 26 | 成都通能压缩天然气有限公司锦江娇子内侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 锦江区 |
| 27 | 成都创意压缩天然气有限公司老成渝路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 锦江区 |
| 28 | 成都通能压缩天然气有限公司锦江娇子外侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 锦江区 |
| 29 | 成都公交压缩天然气股份有限公司昭觉加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 30 | 成都创意压缩天然气有限公司建北加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 31 | 成都鲁能压缩天然气有限责任公司青龙加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 32 | 中油洁能（成都）环保科技有限公司荆翠西路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 33 | 中油洁能（成都）环保科技有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 34 | 成都通能压缩天然气有限公司成华保和内侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 35 | 成都鲁能压缩天然气有限责任公司八里庄加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 36 | 成都公集实业有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 37 | 成都市永龙实业有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 38 | 成都创意压缩天然气有限公司驷马桥加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 39 | 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司站北二路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 40 | 成都通能压缩天然气有限公司成华龙潭加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 41 | 华油天然气股份有限公司十里店加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 42 | 成都华气实业发展有限责任公司五桂桥CNG加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 43 | 成都通能压缩天然气有限公司成华保和外侧加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 44 | 彭州市天然气有限责任公司五里加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 彭州市 |
| 45 | 彭州市天然气有限责任公司南部新区清洋加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 彭州市 |
| 46 | 四川彭州市兴威压缩天然气技术发展有限公司加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 彭州市 |
| 47 | 成都市公交压缩天然气股份有限公司石羊场加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 48 | 成都创意压缩天然气有限公司紫丁加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 49 | 成都通能压缩天然气有限公司盛锦加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 50 | 成都通能压缩天然气有限公司高新南区拓新加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 51 | 成都华气实业发展有限责任公司石羊场压缩天然气加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 52 | 中国石油化工股份有限公司四川成都石油分公司羊西北加油站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 53 | 中油洁能（成都）环保科技有限公司高新西区站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 高新区 |
| 54 | 双流华油压缩天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 双流县 |
| 55 | 成都华阳鸿运压缩天然气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 双流县 |
| 56 | 双流华油天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 双流县 |
| 57 | 成都青光商贸有限公司温江燎原CNG加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 温江区 |
| 58 | 成都市温江区压缩天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 温江区 |
| 59 | 大邑华油能源压缩天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 大邑县 |
| 60 | 成都中川天然气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 新都区 |
| 61 | 中油洁能（成都）环保科技有限公司（钟家堰加气站） | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 62 | 中油洁能（成都）环保科技有限公司（董家巷加气站） | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 成华区 |
| 63 | 成都市创辉压缩天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 新都区 |
| 64 | 成都市创辉压缩天然气有限责任公司新繁CNG加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 新都区 |
| 65 | 邛崃市交通车用压缩天然气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 邛崃市 |
| 66 | 郫县华油天然气科技有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 郫县 |
| 67 | 四川中油公交能源有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 郫县 |
| 68 | 成都中深车用燃气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 郫县 |
| 69 | 成都创意压缩天然气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 70 | 中油洁能环保科技有限公司（西河站） | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 71 | 成都龙泉压缩天然气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 72 | 成都嘉会能源技术有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 73 | 成都公交瑞阳实业有限公司十陵分公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 74 | 成都蜀油绿能燃气发展有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 75 | 成都通能压缩天然气有限公司十陵母站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 76 | 华油天然气股份有限公司龙泉加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 龙泉驿区 |
| 77 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田销售分公司新津营销部 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 新津县 |
| 78 | 成都鸿浩加气站有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 新津县 |
| 79 | 成都市蒲江朝阳燃油有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 蒲江县 |
| 80 | 崇州市聚源燃气有限责任公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 崇州市 |
| 81 | 崇州市聚源燃气有限责任公司崇双路加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 崇州市 |
| 82 | 华油天然气股份有限公司崇州加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 崇州市 |
| 83 | 都江堰市集能燃气有限公司加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 都江堰市 |
| 84 | 都江堰市新能实业有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 都江堰市 |
| 85 | 都江堰市集能燃气有限公司第三CNG加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 都江堰市 |
| 86 | 都江堰市集能燃气有限公司沙西线加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 都江堰市 |
| 87 | 四川博能燃气股份有限公司CNG加气站 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 青白江区 |
| 88 | 金堂县燃运压缩气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金堂县 |
| 89 | 四川金堂石化燃气有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金堂县 |
| 90 | 成都森博宏发天然气应用技术有限公司 | GB18047车用压缩天然气 | 合格 | 金堂县 |