附件1

2013年成都市电线电缆质量专项监督抽查合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 判定 | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都成电电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青羊区 |  |
| 2 | 成都成丰润电缆制造有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |  |
| 3 | 成都成光线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金堂县 |  |
| 4 | 成都川大线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |  |
| 5 | 成都川虎电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 6 | 成都川缆电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 7 | 成都川路电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 8 | 成都川鹏线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 9 | 成都大西洋线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×4 | 合格 | 高新区 |  |
| 10 | 成都大西洋线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 高新区 |  |
| 11 | 成都德源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 高新区 |  |
| 12 | 成都德源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×6 | 合格 | 高新区 |  |
| 13 | 成都风雅电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | KVV22 450/750 19×0.75 | 合格 | 蒲江县 |  |
| 14 | 成都黄石双峰电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×4 | 合格 | 双流县 |  |
| 15 | 成都吉宁线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 16 | 成都康达电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | 大邑县 |  |
| 17 | 成都科力阻燃线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 18 | 成都科普尔电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750 1×4 | 合格 | 高新区 |  |
| 19 | 成都力成电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×4 | 合格 | 金堂县 |  |
| 20 | 成都利康线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 21 | 成都摩尔电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 22 | 成都欧凯电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | 双流县 |  |
| 23 | 成都瑞信线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.75 | 合格 | 郫县 |  |
| 24 | 成都三电电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 武侯区 |  |
| 25 | 成都三电电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 武侯区 |  |
| 26 | 成都市成达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×1.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 27 | 成都市成德线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青白江区 |  |
| 28 | 成都市成塑线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 29 | 成都市川峰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 龙泉驿区 |  |
| 30 | 成都市光明电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |  |
| 31 | 成都市杭蓉电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金堂县 |  |
| 32 | 成都市禾俊科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 彭州市 |  |
| 33 | 成都市恒大线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 34 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 35 | 成都市金美河科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 36 | 成都市金牛区川达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 37 | 成都市郫县新川电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 38 | 成都市郫县新兴线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 39 | 成都市强力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 龙泉驿区 |  |
| 40 | 成都市蓉联电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 青白江区 |  |
| 41 | 成都市松本电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 42 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 43 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 44 | 成都市武侯区蜀蓉线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 武侯区 |  |
| 45 | 成都市一电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 46 | 成都市豫蓉电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 47 | 成都蜀普线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 48 | 成都蜀信华航电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 彭州市 |  |
| 49 | 成都蜀源电线电缆有限责任公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 52（RVV）300/300V 3×0.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 50 | 成都塑电科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 51 | 成都塑力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 彭州市 |  |
| 52 | 成都泰光电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 53 | 成都特变线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 54 | 成都通用电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 55 | 成都万电线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 大邑县 |  |
| 56 | 成都王牌电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 57 | 成都韦克电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 58 | 成都新光电线厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×4 | 合格 | 青羊区 |  |
| 59 | 成都新力电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 60 | 成都新美线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 彭州市 |  |
| 61 | 成都新三电线厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 62 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BLVVB 300/500V 2×4 | 合格 | 新都区 |  |
| 63 | 成都鑫达电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 64 | 成都鑫龙宇线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 06（RV） 300/500V 1×0.5 | 合格 | 金堂县 |  |
| 65 | 成都鑫蓉兴线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 66 | 成都鑫蓉兴线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 67 | 成都翌达电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 68 | 成都银海特种电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 06（RV） 300/500V 1×0.75 | 合格 | 龙泉驿区 |  |
| 69 | 成都营门电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 70 | 成都营门电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 71 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青白江区 |  |
| 72 | 郫县川胜线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 73 | 郫县三电电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 74 | 四川长通线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 高新区 |  |
| 75 | 四川川泰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 76 | 四川德塑电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 金堂县 |  |
| 77 | 四川电缆厂软线分厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 78 | 四川电利线缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 79 | 四川广力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青羊区 |  |
| 80 | 四川浩欣线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750 1×2.5 | 合格 | 崇州市 |  |
| 81 | 四川环球阻燃电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 双流县 |  |
| 82 | 四川吉发电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 05（BV） 300/500V 1×1 | 合格 | 崇州市 |  |
| 83 | 四川金川虎线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 84 | 四川金力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 崇州市 |  |
| 85 | 四川坤源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 86 | 四川摩天交联电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 87 | 四川普特电子科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 合格 | 郫县 |  |
| 88 | 四川全球通电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 89 | 四川神州线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 彭州市 |  |
| 90 | 四川省成都旌东线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×6 | 合格 | 金牛区 |  |
| 91 | 四川省新都美河线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 92 | 四川双电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 93 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×4 | 合格 | 双流县 |  |
| 94 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 青羊区 |  |
| 95 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 青羊区 |  |
| 96 | 四川新世纪线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青羊区 |  |
| 97 | 四川新世纪线缆有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 450/750V 2×2.5 | 合格 | 金堂县 |  |
| 98 | 四川鑫川缆线制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |  |
| 99 | 四川鑫电电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 100 | 四川鑫南方高压电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×4 | 合格 | 新都区 |  |
| 101 | 四川永进交联电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |  |
| 102 | 四川正方高压线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |  |
| 103 | 天津市津成电线电缆有限公司成都温江分公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |  |