附件3

成都市产品质量市级监督抽查不合格企业名单

| 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项（不符合）项目或主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都三源电器有限责任公司 | 配电箱 | RXM | 2014-07 | 结构和标志、保护电路有效性验证 |
| 成都市都得利管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PPR管材 | S3.2 dn20×en2.8mm 2.0MPa | 2014/4/30 | 简支梁冲击试验 |
| 成都市学仁印务有限责任公司 | 瓦楞纸箱 | 385×305×275mm | 2014/7/1 | 钉合搭接 |
| 成都鸿程印务有限公司 | 瓦楞纸箱 | 40.5×28.5×30（cm） 净重6kg 4楞 | 2014/3/28 | 钉合搭接 |
| 成都市鑫诚印务有限公司 | 瓦楞纸箱 | 395×190×290（mm） 净重7kg 三楞 | 2014/7/10 | 钉合搭接 |
| 成都大邑金宇印务 | 瓦楞纸箱 | 303×220×288（mm） 净重6.5kg 二楞 | 2014/7/8 | 钉合搭接 |
| 四川江口醇成都（大邑） 酒业有限公司 | 瓦楞纸箱 | 385×240×140（mm） 净重6kg 二楞 | 2014/7/13 | 钉合搭接 |
| 成都雅博纸品有限公司 | 瓦楞纸箱 | 380×329×327（mm） 净重7kg 二楞 | 2014/7/10 | 钉合搭接 |
| 成都迪克印务有限公司 | 瓦楞纸箱 | 308×303×263（mm） | 2014/2/18 | 钉合搭接 |
| 四川省国壕电器设备有限公司 | 照明配电箱 | XM | 2014-07 | 结构和标志 |
| 成都市方圆电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2014/8/1 | 印刷标志 |