成都市质量技术监督局文件

成质监监〔2014〕38号

签发人

成都市质量技术监督局

关于2014年全市定配眼镜质量专项

监督抽查情况的通报

各区（市）县局，各有关企业：

为保障青少年视力健康，今年二季度，我局对全市生产加工的定配眼镜质量组织进行了一次专项监督抽查，现将有关情况通报如下：

一、产品质量抽查情况

本次共抽查了全市143家企业生产加工的定配眼镜产品143批次，经检验，合格142批次，合格率为99.3%，与去年同期相比，产品质量合格率提高了14.6个百分点。

二、主要问题及原因分析

本次抽查检验依据：《成都市质量技术监督局 2014年度定配眼镜产品专项监督抽查检验细则》、《国家质量监督检验检疫总局CCGF 208.1-2010 定配眼镜产品质量监督抽查实施规范》、《GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》等。主要检测指标有：顶焦度偏差、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差、标志、镜片材料和表面质量、装配质量、镜片基准点的厚度等。

有1批次的定配眼镜球镜顶焦度（即度数）偏差不合格。造成该指标不合格的主要原因是：企业质量意识差，从业人员技术水平较低，加工能力较差，眼镜配装前后未严格进行质检把关。

球镜顶焦度偏差是衡量配装眼镜质量优劣的一项重要指标，戴上顶焦度超差较大的眼镜，将直接导致视力欠矫或过矫，引起戴镜者眼睛疲劳、调节功能不全和调节反应时间延长，严重伤害戴镜者的视力健康。

三、下一步工作措施

定配眼镜的质量优劣直接关系到以学生为主要消费群体的视力健康，其影响不容忽视。针对本次抽检中发现的问题，下一步我们将严格开展不合格产品后处理工作，要求企业认真查找不合格的原因，采取切实有效措施进行整改，确保生产质量合格的产品。

附件：1．2014年成都市定配眼镜监督抽查合格企业名单

2．2014年成都市定配眼镜监督抽查不合格企业名单

成都市质量技术监督局

2014年7月15日

附件1

2014年成都市定配眼镜监督抽查合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 规格型号 | 地区 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇州市崇阳大光明眼镜行 | 1# L -2.75DS/-1.25DC×20°R -3.50DS/-0.75DC×15° PD:64mm 2# L-3.00DS/-0.75DC×35° R-3.00DS/-1.25DC×30°PD:60mm | 崇州市 | 2014.4.23 |
| 2 | 崇州市雪亮眼镜有限公司 | 1# L -1.75DS/-1.00DC×15° R -1.75DS/-0.50DC×15° PD:60mm 2# L-2.25DS/-1.00DC×20° R-2.50DS/-0.50DC×15°PD:62mm | 崇州市 | 2014.4.23 |
| 3 | 崇州市崇阳浙文眼镜行 | 1# L -0.75DS/-1.00DC×15° R -0.75DS/-1.00DC×20° PD:62mm 2# L-4.25DS/-0.50DC×20° R-3.50DS/-0.50DC×25° PD:64mm | 崇州市 | 2014.4.23 |
| 4 | 崇州市崇阳浙文眼镜行 | 1# L -5.50DS/-1.00DC×180° R -5.50DS/-1.00DC×180°PD:62mm 2# L-6.00DS/-1.00DC×180°R-6.00DS/-1.00DC×180°PD:64mm | 崇州市 | 2014-5-14 |
| 5 | 大邑县晋原镇张红素眼镜店(精邑眼镜) | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 大邑县 | 2014-4-27 |
| 6 | 大邑县东方眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 大邑县 | 2014-4-28 |
| 7 | 大邑县视川眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 大邑县 | 2014-4-28 |
| 8 | 大邑县浙文眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 大邑县 | 2014-4-27 |
| 9 | 大邑县晋原镇中皇直通车眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 大邑县 | 2014-4-26 |
| 10 | 大邑县国治眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 大邑县 | 2014-4-27 |
| 11 | 大邑县晋原镇旭明眼镜经营部(旭明眼镜配戴中心) | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm | 大邑县 | 2014-4-28 |
| 12 | 大邑县远欧眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×20° PD:63mm | 大邑县 | 2014-4-24 |
| 13 | 都江堰市浙文眼镜有限责任公司 | 1# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 都江堰市 | 2014.4.23 |
| 14 | 都江堰市光明眼镜有限公司 | 1# L-4.000DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×30° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:64mm | 都江堰市 | 2014.4.22 |
| 15 | 都江堰市宝岛眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 都江堰市 | 2014.4.22 |
| 16 | 都江堰浙文眼镜行分店 | 1# L -4.50DS/-1.50DC×180°R -4.50DS/-1.50DC×180° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm | 都江堰市 | 2014-5-15 |
| 17 | 成都高新区得恩堂眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×81° R-4.50DS/-1.00DC×85°P:D58mm | 高新区 | 2014-5-16 |
| 18 | 成都市东视商贸有限公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 金牛区 | 2014-5-11 |
| 19 | 成都鑫华光眼镜有限公司 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×80°R -4.50DS/-1.00DC×85°PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27°R-4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm | 金牛区 | 2014-5-15 |
| 20 | 金牛区精视力眼镜行 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×36°R -4.00DS/-1.00DC×32°PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×23° R-4.50DS/-1.00DC×17° PD:64mm | 金牛区 | 2014-5-14 |
| 21 | 成都普瑞眼科医院有限责任公司 | 1# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 金牛区 | 2014-5-15 |
| 22 | 四川省东方之窗眼镜有限公司 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 金牛区 | 2014-5-13 |
| 23 | 成都市金牛区精益眼镜蜀汉店 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm | 金牛区 | 2014-5-16 |
| 24 | 成都波光眼镜有限公司 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×18° R-4.50DS/-1.00DC×13°PD:64mm | 金牛区 | 2014-5-18 |
| 25 | 金牛区精豪眼镜行 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS /-1.00DC×30°PD：60mm 2# L-4.00DS /-1.00DC×20°R-4.50DS /-1.00DC×15° PD：64mm | 金牛区 | 2014-5-16 |
| 26 | 金牛区仁爱眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×16°R -4.00DS/-1.00DC×23° PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×47°R-4.00DS/-1.00DC×40°PD:60mm | 金牛区 | 2014-5-16 |
| 27 | 金牛区蜀通浙文眼镜行 | 1# L-4.50DS/-0.750DC×90° R-4.75DS/-1.00DC×30°PD:69mm 2# L -3.50DS R -3.50DS PD:65mm | 金牛区 | 2014-5-14 |
| 28 | 成都市金牛区护视眼镜店 | 1# L-5.00DS/-1.00DC×21° R-5.50DS/-1.00DC×71° PD:63mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:60mm | 金牛区 | 2014-5-12 |
| 29 | 金堂县赵镇浙文眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 金堂县 | 2014-5-13 |
| 30 | 金堂县华铭眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 金堂县 | 2014-5-13 |
| 31 | 金堂县好视力眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×80°R -4.50DS/-1.00DC×85°PD:58mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×30° R-4.00DS/-1.50DC×37° PD:66mm | 金堂县 | 2014-5-13 |
| 32 | 成都金堂视明眼镜有限公司 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×20°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 金堂县 | 2014-5-13 |
| 33 | 成都精华眼镜有限公司 | 1# L -3.57DS R -3.50DS PD:64mm 2# L-5.25DS/-0.750DC×102° R-4.50DS/-1.25DC×75°PD:65mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 34 | 成都市文化用品大楼有限责任公司 | 1# L -2.50DS/-1.25DC×120° R -2.00DS/-1.00DC×180° PD:58mm 2# L-2.50DS/-0.50DC×60° R-2.50DS/-1.25DC×180° PD:59mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 35 | 四川雪亮眼镜有限公司川师东校区分公司 | 1# L-3.50DS/-1.00DC×110° R-3.75DS/-0.50DC×60° PD:65mm 2# L-5.00DS R-4.00DS PD:64mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 36 | 锦江区同视眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×70° R-4.00DS/-1.00DC×80° PD:60mm 2# L-3.00DS R-3.00DS PD:62mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 37 | 成都市光益眼镜有限公司 | 1# L-3.00DS/-0.50DC×135° R-4.25DS/-1.00DC×75° PD:61mm 2# L-4.00DS R-4.00DS PD:63mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 38 | 四川大光明有限公司旗舰店 | 1# L-3.50DS R-3.75DS PD:68mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×65° R-3.25DS/-1.25DC×77°PD:60mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 39 | 锦江区护视眼镜经销部 | 1# L-5.00DS/-1.00DC×25° R-5.50DS/-1.00DC×45° PD:58mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×75° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:62mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 40 | 成都市亮明眼镜有限公司 | 1# L-5.25DS/-1.25DC×9° R-4.25DS/-1.00DC×138° PD:65mm 2# L-5.00DS R-4.25DS PD:64mm | 锦江区 | 2014-5-28 |
| 41 | 龙泉驿区洛带镇正视眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×24° R -4.50DS/-1.00DC×13° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×30°R-4.00DS/-1.50DC×30° PD:60mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 42 | 龙泉驿区同安街办闪亮眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45°R-4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 43 | 龙泉驿区龙泉街办宝岛眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45°R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 44 | 龙泉驿区十陵街办诺贝尔眼镜店 | 1# L -5.25DS R -6.00DS PD:62mm 2# L-3.50DS/-0.75DC×52° R-4.75DS/-0.50DC×85°PD:60mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 45 | 龙泉驿区十陵街办精视力眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27°R -4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85°PD:57mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 46 | 龙泉驿区洛带镇新视力眼镜店 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27°R -4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85°PD:57mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 47 | 龙泉驿区西河镇金鹰眼镜店 | 1# L -4.000DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35°R-4.50DS/-1.00DC×30° PD:60mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 48 | 龙泉驿区同安街办幸福大光明眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 49 | 龙泉驿区十陵街办嘉视眼镜行 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 50 | 龙泉驿区同安街办嘉恩华光眼镜店 | 1# L -4.500DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45°R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 51 | 龙泉驿区龙泉街办兴龙眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×80°R -4.50DS/-1.00DC×85°PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27°R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 龙泉驿区 | 2014-5-15 |
| 52 | 彭州市西华眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-26 |
| 53 | 彭州市天彭镇师专眼镜电器门市 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-28 |
| 54 | 彭州市天彭镇王氏钟表眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-28 |
| 55 | 彭州市精益眼镜有限公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 56 | 彭州市隆丰镇宜佳眼镜商行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-30 |
| 57 | 彭州市天彭董文眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 58 | 彭州市天彭镇城南眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×83° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×83° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:64mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 59 | 彭州市新新董文眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 60 | 彭州市天彭镇名望眼镜 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-26 |
| 61 | 彭州市天彭镇万宝钟表眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 62 | 彭州市天彭镇柯文眼镜店 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 彭州市 | 2014-5-27 |
| 63 | 彭州市蒙阳镇东视眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15°R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 彭州市 | 2014-5-29 |
| 64 | 成都晶精眼镜有限责任公司 | 1# L-4.000DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85°PD:57mm | 彭州市 | 2014-5-29 |
| 65 | 郫县益盛眼镜行 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35° R -4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 66 | 郫县国光眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45° R -4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15°R-4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 67 | 郫县浙文眼镜店 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27° R -4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 68 | 郫县康视眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27°R -4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 69 | 成都市郫县视入通眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×80° R -4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27°R-4.00DS/-1.00DC×33° PD:63mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 70 | 郫县视康眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20° R -4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 71 | 郫县新诺贝尔眼镜店安靖分店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45° R -4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 72 | 郫县精视力眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 73 | 郫县亨得利眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 74 | 郫县犀浦光明眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 75 | 成都新东方视力保护配镜有限公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 76 | 郫县华光眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm 2# L-4.50DS/-4.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 77 | 郫县太阳眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.000DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 郫县 | 2014.4.24 |
| 78 | 蒲江县鹤山镇浙温眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 蒲江县 | 2014-5-16 |
| 79 | 蒲江县鹤山镇光明眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×57° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 蒲江县 | 2014-5-16 |
| 80 | 青白江区浙文眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 青白江区 | 2014-5-6 |
| 81 | 青白江江鹰徐琳眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 青白江区 | 2014-5-4 |
| 82 | 青白江区佰度眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 青白江区 | 2014-5-8 |
| 83 | 青白江大千眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 青白江区 | 2014-5-5 |
| 84 | 青白江博视眼镜店 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 青白江区 | 2014-5-4 |
| 85 | 青白江区查尔斯顿眼镜店 | 1# L-4.00S/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 青白江区 | 2014-5-7 |
| 86 | 青白江鑫同仁眼镜店 | 1# L-5.75DS/-1.00DC×70° R-6.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.25DS/-1.00DC×75° R-3.75DS/-1.25DC×22°PD:63mm | 青白江区 | 2014-5-8 |
| 87 | 青白江区精鹰眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm | 青白江区 | 2014-5-9 |
| 88 | 青白江城厢助尔眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22° PD:63mm | 青白江区 | 2014-5-6 |
| 89 | 成都市青白江区城厢王眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.50DC×20°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 青白江区 | 2014-5-6 |
| 90 | 青白江区精功眼镜店 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27°R -4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm | 青白江区 | 2014-5-5 |
| 91 | 青白江区华严镇卫视眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20°R -4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 青白江区 | 2014-5-4 |
| 92 | 青白江区大弯镇光明眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm | 青白江区 | 2014-5-4 |
| 93 | 成都市伍氏眼镜有限公司华阳分公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 94 | 四川雪亮眼镜有限公司双流分公司 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×43° R-4.00DS/-1.00DC×43°PD:62mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 95 | 成都精真眼镜有限公司 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 96 | 四川雪亮眼镜有限公司双流分公司(精益眼镜部) | 1# L -4.50DS/-1.00DC×85°R -4.00DS/-1.00DC×80°PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 97 | 成都道兴眼镜有限公司 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.00DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 98 | 双流县华阳东方之窗眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×20°PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 99 | 双流县华阳亮视眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 100 | 双流县鑫亮眼镜 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm | 双流县 | 2014-5-13 |
| 101 | 成都市双流县明达眼镜经营部 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 102 | 双流小林眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 103 | 双流县壹陆捌眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 104 | 双流县唯视眼镜经营部 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-13 |
| 105 | 双流县新光明眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×26° R-4.50DS/-1.00DC×21° PD:60mm 2# L-4.25DS/-1.00DC×19° R-3.75DS/-1.00DC×26°PD:58mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 106 | 双流县华阳德恩堂眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.00DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 107 | 双流县千里眼镜店 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:59mm | 双流县 | 2014-5-12 |
| 108 | 双流县爱目眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 109 | 双流县常乐宝岛眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-400DS/-1.00DC×33° PD:63mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 110 | 双流卫视眼镜店 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×27°R -4.50DS/-1.00DC×33°PD:63mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 111 | 双流县一度眼镜店 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20°R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm | 双流县 | 2014-5-13 |
| 112 | 双流县三木眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 113 | 双流县新视野眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.50DS/-1.00DC×40° PD:59mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 114 | 双流县西航港雪亮眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS/-1.00DC×40°PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 115 | 双流县西航港精美眼镜店(唯视眼镜) | 1# L -4.50DS/-1.00DC×17°R -4.25DS/-1.00DC×24°PD:63mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×36° R-4.25DS/-1.00DC×30° PD:60mm | 双流县 | 2014-5-15 |
| 116 | 双流县永胜眼镜店 | 1# L -3.75DS/-1.25DC×179°R -3.25DS /-1.00DC×80°PD：63mm 2# L-4.00DS /-1.00DC×20° R-4.50DS /-1.00DC×15° PD：64mm | 双流县 | 2014-5-19 |
| 117 | 双流县华阳永亮眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS /-1.00DC×40°PD：59mm 2# L-4.50DS /-1.00DC×80° R-4.00DS /-1.00DC×85° PD：57mm | 双流县 | 2014-5-19 |
| 118 | 双流县华阳镇康明眼镜行 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS /-1.00DC×40°PD：59mm 2# L-4.50DS /-1.00DC×15° R-4.00DS /-1.00DC×22°PD：63mm | 双流县 | 2014-5-19 |
| 119 | 双流康视眼镜行 | 1# L-3.50DS/-1.25DC×179°R -3.50DS /-1.00DC×179°PD：64.5mm 2# L-4.50DS /-0.50DC×110° R-4.25DS /-1.00DC×70°PD：66mm | 双流县 | 2014-5-14 |
| 120 | 温江视康眼镜超市 | 1# L-3.75DS/-1.00DC×101° R-4.50DS/-1.00DC×121° PD:65mm 2# L-3.25DS R-3.00DS PD:67mm | 温江区 | 2014-5-7 |
| 121 | 温江视入通眼镜行 | 1# L -3.00DS/-1.50DC×131°R -3.50DS/-1.00DC×72°PD:60mm 2# L-3.25DS R-3.75DS PD:66mm | 温江区 | 2014-5-7 |
| 122 | 成都市温江区爱尔博客视力健康咨询服务部 | 1# L-4.75DS/-0.50DC×65° R-5.00DS/-0.75DC×32° PD:60mm 2# L-3.50DS R-3.50DS PD:64mm | 温江区 | 2014-5-7 |
| 123 | 温江宝岛眼镜店 | 1# L -3.50DS R -3.75DS PD:68mm 2# L-4.00DS/-1.50DC×82° R-4.50DS/-0.75DC×77° PD:65mm | 温江区 | 2014-5-7 |
| 124 | 温江区明珠眼镜行 | 1# L-3.25DS/-0.50DC×45° R-3.00DS/-1.00DC×79° PD:63mm 2# L-3.50DS R-4.25DS PD:66mm | 温江区 | 2014-5-7 |
| 125 | 武侯区雪珑眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×28° R-4.00DS/-1.00DC×33° PD:64mm 2# L-3.50DS/-0.50DC×37° R-4.00DS/-1.00DC×31°PD:60mm | 武侯区 | 2014-05 |
| 126 | 新都区新都区华视眼镜有限公司 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS /-1.00DC×40°PD：59mm 2# L-4.50DS /-1.00DC×15°R-4.00DS /-1.00DC×22°PD：63mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 127 | 新都区新都镇光新眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×80°R -4.50DS /-1.00DC×85°PD：57mm 2# L-4.00DS /-1.00DC×27° R-4.00DS /-1.00DC×33°PD：63mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 128 | 新都区新都镇大同眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×45°R -4.00DS /-1.00DC×40°PD：59mm 2# L-4.50DS /-1.00DC×15°R-4.00DS /-1.00DC×22°PD：63mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 129 | 成都市东视眼镜有限公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD:62mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×30° R-4.00DS/-1.00DC×180°PD:60mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 130 | 新都区浙文眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 131 | 成都康明眼镜有限公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×80° R-4.50DS/-1.00DC×85° PD:57mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 132 | 新都区新都镇亚光眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 新都区 | 2014.4.29 |
| 133 | 新都区新都镇三叶眼镜行 | 1# L-4.50DS/-1.00DC×45° R-4.00DS/-1.00DC×40° PD:59mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×15° R-4.00DS/-1.00DC×22°PD:63mm | 新都区 | 2014-4-29 |
| 134 | 成都市新都区明珠眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×79° R-4.50DS/-1.00DC×84° PD:58mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×27° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:63mm | 新都区 | 2014-4-29 |
| 135 | 新津县雪龙眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD;60mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 136 | 成都市新津精益眼镜有限责任公司 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×16° R-4.50DS/-1.00DC×12°PD:62mm 2# L-3.00DS/-1.00DC×32° R-4.00DS/-1.00DC×29° PD;61mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 137 | 新津华西眼镜行 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×17° R-4.50DS/-1.50DC×15°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30° PD;60mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 138 | 新津精功眼镜店 | 1# L-4.00DS/-1.00DC×29° R-4.00DS/-1.00DC×33°PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×74° R-3.50DS/-1.00DC×87° PD;59mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 139 | 新津县浙文眼镜店 | 1# L -4.50DS/-1.00DC×15°R -4.00DS/-1.00DC×20° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 140 | 新津五津镇新时代眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×21°R -3.50DS/-1.00DC×10° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×35° R-4.00DS/-1.00DC×30°PD:60mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 141 | 新津五津光明眼镜行 | 1# L -4.00DS/-1.00DC×20° R -4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm 2# L-3.50DS/-1.00DC×81°R-4.00DS/-1.00DC×63° PD:60mm | 新津县 | 2014-4-23 |
| 142 | 新津县大明眼镜有限公司 | 1# L -3.50DS/-1.00DC×35°R -4.00DS/-1.00DC×30° PD:60mm 2# L-4.00DS/-1.00DC×20° R-4.50DS/-1.00DC×15° PD:64mm | 新津县 | 2014-4-23 |

附件2

2014年成都市定配眼镜监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 规格型号 | 地区 | 生产日期 | 标准要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流县西航大光明眼镜店 | 1# L-4.75DS/-1.00DC×19°R-4.00DS/-1.00DC×27°PD:64mm 2# L-4.50DS/-1.00DC×49°R-4.00DS/-1.00DC×44°PD:60mm | 双流县 | 2014-5-15 | 球镜顶焦度偏差-主子午面一球镜-左眼:1#:±0.12D | 1#:+0.14D |
|  |  |  |  |  | 球镜顶焦度偏差-主子午面二球镜-左眼:1#:±0.12D | 1#:+0.23D |

信息公开类别：主动公开

| 抄送：市级有关部门。 |  |
| --- | --- |
| 成都市质量技术监督局办公室 | 2014年7月15日印发 |