| 事项名称 | 成都市医疗废物处置中心扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 成都市发改委 | 项目业主 | 成都瀚洋环保实业有限公司 |
| 建设地点 | 成都市龙泉驿区洛带镇狮子村第六组 | 建设期限 | 2015-2016年 |
| 总投资 | 6992万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 新增医废处置能力60吨/日（其中备用30吨/日），建设30吨/日焚烧炉2台、8.5吨/小时余热锅炉2台，配套建设烟气处理系统，主厂房、污水处理站、水泵房及烟囱等，总建筑面积6429.2平方米。 |  |  |
| 处理工艺 | 项目采用与一期工程相同的立式热解气化炉焚烧、半干法烟气净化工艺和MBR污水处理工艺。焚烧系统由立式热解气化炉及控制系统组成；烟气处理系统由余热回收、急冷、酸性气体吸收设备和除尘组成；污水处理系统由调节池、斜管沉淀池、MBR池、消毒池、回用水池组成。 |  |  |
| 审批处室 | 资源节约和环境保护处 | 联系人 | 王睿 |
| 联系电话 | 028-86705869 | 联系邮箱 | scfgwzhc@163.com |
| 邮政地址 | 成都市锦江区滨江东路156号发展大厦1004 |  |  |

本公示的期限为2015年10月12日至2015年10月18日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。