| 事项名称 | 眉山市城市生活垃圾环保发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 眉山市发改委 | 项目业主 | 中机眉山再生能源有限公司 |
| 建设地点 | 眉山市东坡区盘鳌乡 | 建设期限 | 2015-2017年 |
| 总投资 | 52087.15万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 设计日焚烧处理城市生活垃圾1000吨，建设2×500吨/日生活垃圾焚烧及1×15MW中温中压可调式抽凝式汽轮发电机组；建设主厂房，烟囱、升压站、循环水泵房及冷却塔、清水泵房及清水池、污水处理站、油库、地磅房及地磅、门卫房、综合楼、栈桥等，总建筑面积27600平方米。 |  |  |
| 处理工艺 | 垃圾采用机械炉排焚烧炉（额定16.67t/h）燃烧，余热锅炉产生过热蒸汽（压力4.0MPa、温度400℃），通过中温中压可调式抽凝式汽轮发电机组（15MW）发电，除自用电外，剩余电力接入电网系统；烟气净化采用“SNCR 炉内脱硝＋半干式脱酸＋干石灰喷射＋活性炭吸附＋布袋除尘”工艺；飞灰经水泥固化后填埋；渗滤液处理采用“调节池+沉淀池＋UASB +反硝化＋ 硝化池＋超滤＋NF”工艺，浓水回喷到焚烧炉焚烧处理；炉渣综合利用。 |  |  |
| 审批处室 | 资源节约和环境保护处 | 联系人 | 王睿 |
| 联系电话 | 028-86705869 | 联系邮箱 | scfgwzhc@163.com |
| 邮政地址 | 成都市锦江区滨江东路156号发展大厦1004 |  |  |

本公示的期限为2015年11月23日至2015年11月29日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。