附件2

2015年春节期间成都市液化石油气产品

质量监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格项 | 标准要求 | 检测结果 | 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭州宏宁液化气 有限责任公司 | 液化 石油气 | （C3+C4）烃类组分 C5及C5以上烃类含量 | ≥95% ≤3% | 94.2% 5.6% | 彭州 |