附件1

成都市2015年建材产品专项监督

抽查合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 地区 | 判定 | 计划类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省成都中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 非定量包装 P·O 42.5R | 青白江区 | 合格 | 市级专项 |
| 2 | 大邑显明西岭水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 50kg/袋 P·O 42.5R | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 3 | 崇州市红强建材有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 50kg/袋 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 4 | 崇州峨锐建材有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 50kg/袋 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 5 | 成都市蒲江县峨兴建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 50kg/袋 32.5R | 蒲江县 | 合格 | 市级专项 |
| 6 | 成都成实塑胶建材有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材 | M-I-B 60PK | 成华区 | 合格 | 市级专项 |
| 7 | 成都海螺型材有限责任公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | HF80-47 S-I-C | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 8 | 崇州勇盛塑胶厂 | 门、窗用未增塑聚乙烯(PVC-U)型材 | M-I-C | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 9 | 四川中财管道有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材(推拉扇) | GK-T80-S(Ⅲ) | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 10 | 成都实德塑胶工业有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材(推拉框) | HF62E-1 S-I-B | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 11 | 四川中财管道有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材(推拉框) | GK-T80-PKC | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 12 | 成都市龙虎型材有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | M-I-C BP 60框 | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 13 | 四川太萌塑钢型材科技有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | M-I-C TC 80K | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 14 | 四川实达塑胶有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | M-Ⅰ-C 60平开框 6m/根 | 青白江区 | 合格 | 市级专项 |
| 15 | 成都安泰塑胶型材有限公司 | 室内装饰用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 | 温江区 | 合格 | 市级专项 |
| 16 | 成都金坚端型材有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 60推拉框 | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 17 | 四川新泰塑胶有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U型材 | TC680K1 | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 18 | 成都金华泰塑胶有限公司 | 建筑装饰用硬聚氯乙烯(PVC)型材 | 标扇80 | 成华区 | 合格 | 分级抽查 |
| 19 | 成都金华泰塑胶有限公司 | 建筑装饰用硬聚氯乙烯(PVC)型材 | 标扇80 | 成华区 | 合格 | 分级抽查 |
| 20 | 成都海螺型材有限责任公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | BR58-Ⅱ S-I-B | 大邑县 | 合格 | 分级抽查 |
| 21 | 四川迪美特沃森彩色型材有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80型 M-I-C | 温江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 22 | 成都沃顿建材有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80型 S-Ⅰ-C | 温江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 23 | 四川正邦塑业有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 S-Ⅰ-C | 成华区 | 合格 | 分级抽查 |
| 24 | 成都金坚端型材有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 60推拉扇 | 龙泉驿区 | 合格 | 分级抽查 |
| 25 | 四川新泰塑胶有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U型材 | TC60S1 | 龙泉驿区 | 合格 | 分级抽查 |
| 26 | 成都实德塑胶工业有限公司 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材(推拉扇) | SF57E-1 S-I-C | 龙泉驿区 | 合格 | 分级抽查 |
| 27 | 四川金力达金属有限责任公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 金牛区 | 合格 | 市级专项 |
| 28 | 成都通达钢筋焊网有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ9mm | 温江区 | 合格 | 市级专项 |
| 29 | 郫县龙洋型材厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 郫县 | 合格 | 市级专项 |
| 30 | 成都市成福金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 31 | 成都市新虎焊接材料厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6 | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 32 | 成都市新都钢厂 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12 | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 33 | 成都昌兴金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 34 | 成都双流鹏达金属加工厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6mm | 双流县 | 合格 | 市级专项 |
| 35 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ25mm | 都江堰市 | 合格 | 市级专项 |
| 36 | 成都冶金实验厂有限公司 | 热轧带肋钢筋（直条） | Φ16mm×9m | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 37 | 都江堰市榕鑫冷轧带肋钢筋厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 都江堰市 | 合格 | 市级专项 |
| 38 | 武侯区云龙钢压延加工厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ9 | 武侯区 | 合格 | 市级专项 |
| 39 | 彭州市世元冷轧钢筋厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ10 | 彭州市 | 合格 | 市级专项 |
| 40 | 成都市青羊区奥鑫金属材料加工厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6 | 青羊区 | 合格 | 市级专项 |
| 41 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ9 | 新津县 | 合格 | 市级专项 |
| 42 | 高新区富强钢筋加工厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 高新区 | 合格 | 市级专项 |
| 43 | 都江堰市金羊拉丝厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 都江堰市 | 合格 | 市级专项 |
| 44 | 大邑鑫溢建材厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 45 | 成都冶金实验厂有限公司 | 热轧带肋钢筋（盘条） | Φ10mm | 大邑县 | 合格 | 分级抽查 |
| 46 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ12 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 47 | 成都灯塔富林工贸有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 48 | 成都置发金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 49 | 成都市青白江区成青金属有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 50 | 成都友恒金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 51 | 成都威力达金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 52 | 成都彬芬金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 53 | 成都怡瑞特机械制造有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 54 | 成都悦驰金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ10 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 55 | 成都市青白江攀成钢大西南金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 56 | 成都市劲科金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ8 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 57 | 成都市第一预应力钢丝有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6 | 青白江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 58 | 龙泉驿区西河镇川越建材厂 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ7mm | 龙泉驿区 | 合格 | 分级抽查 |
| 59 | 四川中财管道有限公司 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 D20 1.6MPa | 龙泉驿区 | 合格 | 分级抽查 |
| 60 | 四川金雄塑胶有限公司 | 聚丙烯PP-R给水管 | dn20×2.3 PM 1.6MPa | 温江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 61 | 成都天佳利塑胶厂 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100级 SDR11 dn25 1.6MPa | 温江区 | 合格 | 分级抽查 |
| 62 | 成都三环金属制品有限公司 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn63 SDR13.6 1.25MPa | 新津县 | 合格 | 分级抽查 |
| 63 | 成都贝根管道有限责任公司 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | SRTP-L-(PE)110×7.0-1.6 | 大邑县 | 合格 | 分级抽查 |
| 64 | 四川国丰管业有限公司 | PE钢带增强螺旋波纹管 | DN/ID 300A SN8 10m/根 | 大邑县 | 合格 | 分级抽查 |
| 65 | 四川辉达管业科技有限公司 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×3.5(mm) | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 66 | 成都市泰通塑胶制品有限公司 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×2.8(mm) | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 67 | 成都欣瑞达管业有限责任公司 | PP-R热水管 | 20×2.8PN 2.0MPa S3.2 | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 68 | 崇州市三江易安塑管厂 | 增强聚丙烯(FRPP)双壁加筋波纹管材 | DN/ID200 SN4 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 69 | 四川兰晨管业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2(mm) | 邛崃市 | 合格 | 市级专项 |
| 70 | 崇州市学林塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×en3.2(mm) | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 71 | 成都红泰塑胶管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn32×2.9(mm) S5 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 72 | 崇州市崇平川府塑胶制品厂 | 给水用聚乙烯(PE)管件 | PE100级 dn32×3.0(mm) SDR13.6 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 73 | 成都川一管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PPR管材 | S4 dn25×en2.8mm 1.6MPa | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 74 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | 冷热水用聚丙烯PPR管材 | dn32×en3.6(mm) S4 1.6MPa | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 75 | 成都市峰源塑胶有限公司 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 SDR13.6 dn50×3.2mm | 新都区 | 合格 | 市级专项 |
| 76 | 成都辉腾塑胶有限公司 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 Φ110×1.0MPa | 金堂县 | 合格 | 市级专项 |
| 77 | 四川国丰管业有限公司 | PE给水管 | PE100 dn50×1.25MPa SDR13.6 | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 78 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 热水用聚丙烯管材(PP-R) | dn25×en3.5 S3.2 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 79 | 四川省川汇塑胶有限公司 | 冷热水用聚丙烯PPR管材 | S3.2 dn25×en3.5mm 2.0MPa | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 80 | 成都市都得利管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PPR管材 | S3.2 dn25×en3.5mm 2.0MPa | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 81 | 四川多联实业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PP-R管材 | dn20×2.8 S3.2 | 双流县 | 合格 | 市级专项 |
| 82 | 新津正华塑胶型材厂 | 普通装饰用硬聚氯乙烯型材 | 80框 | 新津县 | 合格 | 市级专项 |
| 83 | 四川东泰新材料科技有限公司 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 SDR11 dn40(PN1.6) | 龙泉驿区 | 合格 | 市级专项 |
| 84 | 四川金雄塑胶有限公司 | 聚乙烯PE100级给水管材 | PE100 DN20×1.6MPa | 青羊区 | 合格 | 市级专项 |
| 85 | 成都市岷江自来水厂双流聚乙烯管材生产车间 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 DN110×PN1.0 | 双流县 | 合格 | 市级专项 |
| 86 | 四川煌盛管业有限公司 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材 | dn110×7.0mm 1.6MPa | 温江区 | 合格 | 市级专项 |
| 87 | 四川川科塑胶有限公司 | 热水用聚丙烯(PPR)管材 | dn20×2.8mm S3.2 2.0MPa | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 88 | 四川亚通塑胶有限公司 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn20 ×2.8 S3.2 | 彭州市 | 合格 | 市级专项 |
| 89 | 四川亚通塑胶有限公司 | PE给水管 | PE100级 dn32 SDR11 PN1.6MPa | 彭州市 | 合格 | 市级专项 |
| 90 | 成都全员塑胶管业有限公司 | 冷热水用PP-R管件 | Φ20 S2.5 | 彭州市 | 合格 | 市级专项 |
| 91 | 成都全员塑胶管业有限公司 | 冷热水用PP-R管材(冷水管) | S4 dn20×en2.3 1.6MPa | 彭州市 | 合格 | 市级专项 |
| 92 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 冷热水用聚丙烯管材 | dn25×en3.5(mm) S3.2 | 武侯区 | 合格 | 市级专项 |
| 93 | 成都美特管业有限公司 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100级 Φ32×1.6MPa | 大邑县 | 合格 | 市级专项 |
| 94 | 成都川盛塑胶有限公司 | 冷水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn20×en2.3mm S4 | 崇州市 | 合格 | 市级专项 |
| 95 | 四川志辉翔雨管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PP-R管 | S4 dn25×en2.8(mm) | 金堂县 | 合格 | 市级专项 |
| 96 | 成都东电管业有限公司 | 冷热水用聚丙烯PP-R管 | S4 dn25×en2.8(mm) | 金堂县 | 合格 | 市级专项 |
| 97 | 成都三环金属制品有限公司 | 冷热水用聚丙烯管材 | dn25×3.5 S3.2 2.0MPa | 新津县 | 合格 | 市级专项 |