四川省卫生和计划生育委员会

关于2016年消毒产品和涉水产品监督抽检

不合格产品的公告

各市（州）卫生计生委，科学城卫生计生委，省卫生计生监督执法总队：

为加强消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品（以下简称涉水产品）的监督管理，我委按照《国家卫生计生委办公厅关于印发2016年国家监督抽检计划的通知》（国卫办监督函〔2016〕121号）要求，组织开展了消毒产品和涉水产品的监督抽检。全省共抽检消毒产品218品种/批次，涉水产品1094个，其中6个消毒产品和9个涉水产品不符合相关卫生规范和规定的要求。现将不合格产品名单予以公布（不合格产品名单见附件）。

我委将继续加强消毒产品和涉水产品的监督抽检工作。

特此公告。

附件：1.不合格消毒产品名单

2.不合格涉水产品名单

四川省卫生和计划生育委员会

2017年2月12日

附件1

不合格消毒产品名单

| 检查情况 |  |  |  |  |  | 不合格产品原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 名称 | 规格 | 生产日期或批次 | 生产企 业（在华责任单位）名称 | 被采样 单位名称 | 无卫生安全评价报告 | 卫生安全评价报告不合格 | 卫生质量检验不合格 | 夸大宣传、明示或暗示疗效 | 标注禁止标注内容 | 标注不全 | 标注无依据的内容 | 其它 |
| 湿巾、卫生湿巾 | 靓肤®轻柔去油洁面湿巾 | 180mm×180mm 10+2片 | 有效期至2018/01/19 | 重庆海明卫生用品有限公司 | 四川永辉超市有限公司成都金牛区抚琴南路分公司 | / | / |  |  |  |  |  | 消毒产品生产企业卫生许可证过期 |
|  | 润奇婴儿湿巾 | 180mm×180mm/片 10片/包 | 1001104043 | 成都臻洛科技有限公司 | 成都臻洛科技有限公司 | / | / |  |  |  |  | √ |  |
|  | 婴儿柔润护肤湿巾 | 80片 | 生产日期 :20160413 生产批号44318 | 上海美馨卫生用品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司宜宾酒都路分店 | / | / | √ |  |  |  |  |  |
| 抗（抑）菌制剂 | 雪域圣方TM抗菌液 | 180mL/瓶 | 20160401 | 四川名人堂健康产业有限公司 | 成都市蜀南生物医药保健品厂 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 强诺牌抗菌洗手液 | 5升/桶 | 生产日期:20150629 生产批号：5009740656 | 泰华施清洁用品(广东)有限公司 | 宜宾鲁能开发(集团)有限公司皇冠假日酒店 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 千金宁洗液 | 200ml/瓶 | 20151004 | 株洲千金药业有限公司 | 攀枝花市敬德堂医药 有限公司 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

附件2

不合格涉水产品名单

| 序号 | 标注的产品名称 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 标注的生产单位名称 | 卫生许可批准文号 | 被采样单位 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华明牌聚氯化铝 | 25kg/袋 | 无 | 河南华明水处理材料有限公司 | （豫）卫水字〔2004〕第0019号 | 绵阳市游仙区徐家镇泓源自来水厂 | 标签/说明书不合格，氧化铝质量分数未达标 |
| 2 | 华明牌聚氯化铝 | 25kg/袋 | 2016.6.23 | 河南华明水处理材料有限公司 | （豫）卫水字〔2004〕第0019号 | 绵阳市泉洲供水有限责任公司 | 标签/说明书不合格，氧化铝质量分数未达标 |
| 3 | 华明牌聚氯化铝 | 25kg/袋 | 无 | 河南华明水处理材料有限公司 | （豫）卫水字〔2004〕第0019号 | 绵阳市昊池供水有限公司杨家水务公司 | 标签/说明书不合格，氧化铝质量分数未达标 |
| 4 | 华明牌聚氯化铝 | 25kg/袋 | 2015.12 | 河南华明水处理材料有限公司 | （豫）卫水字〔2004〕第0019号 | 绵阳市昊池供水有限公司 | 标签/说明书不合格，氧化铝质量分数未达标 |
| 5 | 宇泉牌高效聚氯化铝 | 25kg/袋 | 2015年4月28日 | 巩义市宇泉净水材料有限公司 | （豫）卫水字〔1998〕第0004号 | 万源市白沙镇供排水公司 | 氧化铝质量分数未达标、不溶物质量分数超标 |
| 6 | DAXIYANG聚氯化铝 | 25kg/袋 | 2015年12月29日 | 重庆西洋水处理材料有限责任公司 | （渝）卫水字〔2014〕第0391号 | 达川区乡镇供水总站达川区明月江水厂 | 不溶物质量分数超标 |
| 7 | 聚氯化铝 | 25kg/袋 | 2016年4月10日 | 重庆宇浩化工有限 公司 | （渝）卫水字〔1998〕第0008号 | 大竹县乡镇供水总站石河供水站 | 不溶物质量分数超标 |
| 8 | 富源牌聚氯化铝 | 25kg/袋 | 无 | 巩义市富源净水材料有限公司 | （豫）卫水字〔2007〕第0024号 | 通川区碑庙供水站安云水厂 | 标签/说明书不合格，不溶物质量分数超标 |
| 9 | 汇金牌不锈钢生活饮用水管材 | DN20*1米 | 20160623 | 四川汇金不锈钢管道有限公司 | 川（乐山）卫水字〔2014〕第005号 | 四川汇金不锈钢管道有限公司 | 六价铬检测不合格 |