附件

2017年全省第十五批省级挂牌督办重大安全隐患完成情况

| **序号** | **隐患**  **类别** | **隐患地点及内容简介** | **整改完成情况** | **整改时限** | **投入资金（万元）** | **责任单位、责任人及**  **联系电话（手机）** | **督办单位** | **省级**  **监督部门** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校 | 攀枝花市经贸旅游学校学生宿舍和教师周转房三号楼边坡表层浮土大量垮塌流失，存在重大安全隐患。 | 修建长约314米，高度约12米的混凝土护堤挡墙（已于2017年6月15日完成） | 2017年6月底 | 700 | 攀枝花市经贸旅游学校  副校长 张建成  （13808141635） | 攀枝花市  人民政府 | 教育厅 |
| 2 | 危险  化学品 | 乐山市夹江县中石油四川乐山销售公司七一0二油库汽油罐与柴油罐无高液位联锁。 | 增设高液位联锁。（已于2017年7月4日完成） | 2017年7月底 | 97 | 七一0二油库  油库主任 黄进  （13608133011） | 乐山市  人民政府 | 省安全  监管局 |
| 3 | 建材 | 四川天马玻璃有限公司1#窑炉使用14年，2#窑炉使用8年存在漏料风险。 | 1#窑炉停炉检修，2#窑炉实施热维修。（已于2017年7月27日完成） | 2017年12月底 | 500 | 射洪县人民政府  副县长 尹全军  （15828895999） | 遂宁市  人民政府 | 省安全  监管局 |
| 4 | 消防 | 遂宁市中医院天峰街院区，住院综合大楼和办公综合大楼无法形成环形消防车道，消防场地和设施不符合规范要求。 | 完成了消防喷淋、火灾报警、疏散通道等施工工程。（已于2017年12月19日完成） | 2017年12月底 | 1800 | 经济技术开发区管委会  副主任 苟其松  （13508213199） | 遂宁市  人民政府 | 省公安  消防总队 |
| 5 | 学校 | 泸州市叙永县分水镇中心校老教学楼背临山坡，随着雨季来临，随时有山体滑坡危险。 | 采用“抗滑桩+挡土板”方式治理滑坡50米（抗滑桩共计12根，桩间距4.0m，单根桩长11.0m，截面1.2m×1.5m；挡土板为现浇钢筋砼，厚度0.2m）。（已于2017年10月18日完成） | 2017年12月底 | 96.44 | 叙永县政府  县长 唐杰  （13696109699） | 泸州市  人民政府 | 教育厅 |
| 6 | 消防 | 雅安市雨城区胜利路42、43号属木质结构房屋, 消防设施缺失且间距不足。 | 调配36套过渡安置房，居住于此的23户居民全部搬迁完结。在此过程中，消防大队联合街道、社区、派出所等对所居住居民定期开展了宣传、培训，并组织开展灭火演练等工作，要求社区随时对所居住区域进行防火巡查，确保整改期间的消防安全。（已于2017年12月26日完成） | 2017年12月底 | 2（围墙打围费用，不含调配安置房费用） | 西城街道办事处  主任 李莲  （13981619581） | 雅安市  人民政府 | 省公安  消防总队 |
| 7 | 公共  设施 | 南充市阆中市五马镇垃圾填埋场坝体渗水,导致垃圾液渗漏,极易造成坝体垮塌。 | 更换防渗膜3000多平方米，对大坝渗漏点加固处理。（已于2017年11月21日完成） | 2017年11月底 | 300 | 名城生活垃圾处理  有限公司董事长 傅钢  （18616372116） | 南充市  人民政府 | 住房城乡  建设厅 |
| 8 | 道路  交通 | 达州市万源市赵石路路侧临崖，极易造成车辆翻坠。 | 对临崖路段安装波形钢护栏3.36公里并设置警示标志。（已于2017年11月20日完成） | 2017年11月底 | 84 | 万源市交通运输局  局长 唐勇  （13982881988） | 达州市  人民政府 | 交通运输厅 |
| 9 | 消防 | 宜宾市翠屏区美好家园商贸有限公司，超市安全出口数量不足；消防控制设备出现故障；消防设施不符合规范要求。 | 美好家园已停业，遣散所有员工且整体搬离该建筑。（已于2017年12月27日完成） | 2017年12月底 | 9 | 宜宾美好家园商贸有限公司 总经理 李志斌（13890918111） | 宜宾市  人民政府 | 省公安  消防总队 |
| 10 | 消防 | 德阳市旌阳区海正广场消防通道堵塞, 疏散楼梯锁闭，违规擅自搭建遮5阳网及顶棚,消防设施严重缺失。 | 由于该隐患涉及面广，整改难度大，情况十分复杂，市、区两级党委政府及相关部门高度重视，多次专题部署研究，积极推动整改工作，在半年内解决拖了数年之久的遗留问题。目前，整治工作已进入实质性施工阶段，落实整改资金110余万元，于2017年12月26日签订整改合同，3个月内完成整改销号。 | 2017年12月底，申请延期至2018年3月底 | 110 | 德阳市海正广场  办公室主任 蔡崇刚（13308107741） | 德阳市  人民政府 | 省公安  消防总队 |